様式第２（第４条関係）

製　造　所

危　険　物　　貯　蔵　所　　設　置　許　可　申　請　書

取　扱　所

| ○○年 ○○月 ○○日 留 萌 消 防 組 合 管 理 者 殿 申 請 者 住 所 ○○市○○町○○番○○号（電話○○-○○○○） ○ ○ ○ ○株式会社 氏 名 代表取締役 ○ ○ ○ ○ |
| --- |
| 設 置 者 | 住 所 | ○○市○○町○○番○○号 電話 ○○-○○○○ |
|  | 氏 名 | ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ |
| 設 置 場 所 | ○○市○○町○○番○○号 |
| 設置場所の地域別 | 防 火 地 域 別 | 用 途 地 域 別 |
|  | 防火地域 | 商業地域 |
| 製造所等の別 | 取扱所 | 貯蔵所又は取扱所の区分 | 一般取扱所 |
| 危険物の類、品名(指定数量)、最大数量 | 第４類代２石油類(灯油) ○○○○ℓ | 指定数量の倍数 | ○○ |
| 位置、構造及び設備の基準に係る区分 | 令 第 ○○ 条 第 ○○ 項 （規則 第 ○○ 条 第 ○○ 項） |
| 位置、構造、設備の概要 | 地下１階ボイラー室に暖房用ボイラーを設置する |
| 危険物の貯蔵又は取扱方法の概要 | 暖房用ボイラー２基を設置し、燃料は別許可の地下タンク貯蔵からサービスタンクに(容量５００ℓ)へ送油し、灯油１日最大で１０ｋℓ消費する。 |
| 着 工 予 定 期 日 | 許可後即日 | 完 成 予 定 期 日 | ○年○月○日 |
| その他必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 | ※ 手 数 料 欄 |
|  | 設置年月日 許可番号 |  |

備　考　１．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２．この設置許可申請書は、移送取扱所以外の製造所等に用いるものであること。

３．法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

４．品名(指定数量)の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみで明確でない場合に(　　)内に該当する指定数量を記載すること。

５．位置、構造及び設備の基準に係る区分の欄には、適用を受けようとする危険物の規制に関する政令の条文を記入すること。危険物の規制に関する規則の適用条文の記載がさらに必要な場合は(　　)内に記載すること。

６．※印の欄は、記入しないこと。